## Feuil1
[52 empty] | V=vertical | Autre notation moins précise : | 2 vertical et horizonatal
[52 empty] | H=horizontal |  | 3 vertical avec recyclage
[44 empty] | date de curage, siccité, destination | [7 empty] | +r=recyclage sur FPR avant |  | (2) vertical et horizonatal et vertical
[44 empty] | compétition entre végétaux | [7 empty] | +p=planté |  | 4 vertical horizontal et recyclage |  |  | alimentation | [12 empty] | Istea =1,2+0,8(m2) |  |  |  | 0=très dilué | < 100 mgDBO/l
[44 empty] | colmatage de surface | [7 empty] | L=lagunage |  | 5 lagune verical |  |  | 1pt/50m2 1e étage | [12 empty] | (max=1,5+1) |  |  |  | 1=dilué | de 100 mg/l à 300 mg/l
[44 empty] | gel l'hivers | [7 empty] | A=Autre (FSTE, LitBact, etc) |  | 6 autres et filtres |  |  | 1pt/10m2 2e étage | [12 empty] | Comact si < |  |  |  | 2=normal | de 300 mg/l à 600 mg/l |  |  |  | 1maxi/semaine à 0,9 ou1,8m/j
[44 empty] | autres | [7 empty] | Exemple : Vpr Vp L = 1e étage FPR vertical planté avec recirculation sur cet étage + 2e étage FPR vertical planté + 3e étage en Lagunage | [17 empty] | Extensif si > |  |  |  | 3=concentré | > 600 mg/l |  |  |  | moyenne 0,37m/j | 100gDCO/j/m2 | 7gNk/j/m2
Objectif différencier les sites |  |  | Valeurs du Bilan 24h | [24 empty] | observations le jour duu bilan | [16 empty] | Description du site (info à copier coller pour un même site) | [22 empty] | Calculs sur Excel proposés pour l'exploitation des résultats
Sandre | CG | Nom de la station | Niveau de fiabilité de la donnée (Satese sans pb=2, Satese mais pb=1, peu fiable=0) | Date du bilan | Pluie | Débit journalier Sortie (m3/j) | Débit journalier Entrée (éventuellement) (m3/j) | Entrée (mg/l) MES | Entrée (mg/l) DBO5 | Entrée (mg/l) DCO | Entrée (mg/l) NH4 | Entrée (mg/l) NK | Entrée (mg/l) NO2 | Entrée (mg/l) NO | Entrée (mg/l) NGL | Entrée (mg/l) Ptot | Entrée pH | Sortie (mg/l) MES | Sortie (mg/l) DBO5 | Sortie (mg/l) DCO | Sortie (mg/l) NH4 | Sortie (mg/l) NK | Sortie (mg/l) NO2 | Sortie (mg/l) NO3 | Sortie (mg/l) NGL | Sortie (mg/l) Ptot | Sortie pH | Hauteur de boues sur le 1e étage (cm) | Taux de recircualation si recircualation (% du Q sortie) | Hauteur de la lame d'eau observée sur le 1e étage (cm) | Répartition homogème sur le filtre 1e étage (oui/non) | Surface mouillé du filtre en activité 1e étage (%) | Temps de percolation sur 1e étage (min) | nombre de bachées / jour sur 1e étage | Durée d'alimentation 1e étage (en j) | Durée de repos 1e étage (en j) | Répartition homogème sur le filtre 2e étage (oui/non) | Surface mouillé du filtre en activité 2e étage (%) | Hauteur de la lame d'eau observée sur le 2e étage (cm) | Temps de percolation sur 2e étage (min) | nombre de bachées / jour sur 2e étage | Temps d'alimentation 2e étage (en j) | Temps de repos 2e étage (en j) | Autres observations | Année mise en eau | Type de réseau (s=sépartif, u=unitaire, m=mixte) | Bassin d'orage (oui/non) | Capacité nominale en E.H. | Capacité nominale en kg DBO/j (si différent de 60g/EH/j) | Capacité nominale en kgDCO/j (si différent de 120g/EH/j) | Capacité nominale en m3/j (si différent de 150L/EH/j) | Descriptif filière | Descriptif détaillé 1er étage | Descriptif détaillé 2e étage | Descriptif détaillé 3e étage | Surface FPR 1e étage | Nombre de points d'alimentation 1e étage | Débit d'alimentation 1e étage | Surface FPR 2e étage | Nombre de points d'alimentation 2e étage | Débit d'alimentation 2e étage | MES Niveau de rejet du dossier loi sur l'eau en mg/l | DBO5 Niveau de rejet du dossier loi sur l'eau en mg/l | DCO Niveau de rejet du dossier loi sur l'eau en mg/l | NK Niveau de rejet du dossier loi sur l'eau en mg/l | NGL Niveau de rejet du dossier loi sur l'eau en mg/l | Ptot Niveau de rejet du dossier loi sur l'eau en mg/l | Récupération de l'année (âge de la station) | Récupération du mois (végétation, saisons, etc.) | Observation dimensionnement 1e étage m2/EH | Observation dimensionnement 2e étage m2/EH | Observation surface/point d'alimentation 1e étage (m2/point) | Observation surface/point d'alimentation 2e étage (m2/point) | Qualité de l'effluent reçu | Biodégradabilité | Taux de charge hydraulique (%) | Taux de charge organique en DBO5 (%) | Taux de charge organique en DCO (%) | Estimation de la lame d'eau (en m/j) sur le 1e étage si 3 filtres (si pas de relevé terrain) | charge DCO 1er étage | Charge Nk 2e étage | MES Rendements % | DBO5 Rendements % | DCO Rendements % | NK Rendements % | NGL Rendements % | Ptot Rendements %
[68 empty] | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel
[68 empty] | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel
[68 empty] | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel | calcul excel